
PIELIKUMS Nr.2
Cenu aptaujai

“Elektroapgādes un automātikas sistēmu, remonts, apkalpošana, modernizācija un avārijas dienestu pakalpojumi”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
(informācija par iekārtām)
1. Stacionārā ,,Tuberkulozes un plaušu slimību centrs’’, Upeslejas, Stopiņu novads
	Nr.

p.k.
	Iekārtas nosaukums modelis
	Uzstādīšanas gads
	Gab.

	1.
	TP-54807
	2019.
	1

	2.
	Spēka sadalne Nr3
	
	1


2. Stacionārs „Gaiļezers”, Hipokrāta iela 2, Rīga

	Nr.

p.k.
	Iekārtas nosaukums modelis
	Uzstādīšanas gads
	Gab.

	1.
	                            TP-51409
	2011.
	1

	2.
	TP-51410
	2011.
	1

	3.
	TP-51142
	2011.
	1

	4.
	Spēka sadalne ARI-1
	2010
	1

	5.
	Spēka sadalne ARI-2
	2010
	1

	6.
	Spēka sadalne ARI-3
	2010
	1

	7.
	Spēka sadalne ARI-4
	2010
	1

	8.
	Spēka sadalne ARI-5
	2010
	1

	9.
	Spēka sadalne ARI-6
	2010
	1

	10.
	Spēka sadalne ARI-7
	2010
	1

	11.
	Spēka sadalne ARI-NMPUK
	2010
	1

	12.
	Spēka sadalne ARI-NMPUKinfek.
	2010
	1


3. Stacionārs „Biķernieki”, Lielvārdes 68, Rīga
	Nr.

p.k.
	Iekārtas nosaukums modelis
	Uzstādīšanas gads
	Gab.

	1.
	TP-50116
	2018.
	1

	2.
	
	
	


4. Stacionārs „LIC”, Linezera 3, Rīga
	Nr.

p.k.
	Iekārtas nosaukums modelis
	Uzstādīšanas gads
	Gab.

	1.
	TP-52506
	2007.
	1

	2.
	
	
	


1. Remontdarbi – pēc pieprasījuma, ārkārtas izsaukuma gadījumā jānodrošina meistara ierašanās objektā ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) stundu laikā.

2. Piedāvājumu cenā ietilpst pakalpojuma transporta izmaksas.
3. Rezerves daļu nomaiņas gadījumā Pasūtītājam jāiesniedz defektācijas akts un jāsaskaņo remontdarbu tāme. 
