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Informācija par cenu aptaujas priekšmetu
Priekšmets: optisko kabeļu un Cat5 tīkla pārbūve stacionārā Latvijas Infektoloģijas centrs.
Pretendenti var iesniegt piedāvājumu tikai kopā par visu tehnisko – finanšu piedāvājumu.
Kopējā summā ietilpst izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma izpildi, tai skaitā, personāla, transporta izmaksas, Pakalpojuma izpildei nepieciešamo materiālu izmaksas, uzstādīšanas, montāžas, ar garantijas nodrošināšanu saistītās izmaksas, kā arī nodokļi un nodevas (izņemot PVN) un jebkuri izdevumi, kuri rodas vai var rasties Izpildītājam, izpildot līgumsaistības. Pasūtītājam nav pienākuma veikt nekādus citus papildu maksājumus.
Uz šo cenu aptauju tiks attiecināta Nacionālā drošības likuma 22.2 panta (32) punkta prasība un 2025. gada 25. jūnija Ministru kabineta Nr. 397 noteikuma “Minimālās kiberdrošības prasības” 93. punkta prasība.

Pakalpojuma izpildes vieta
Latvijas Infektoloģijas centrs, Linezera iela 3, Rīga.

Pakalpojuma apraksts 
1. Pakalpojums atbilstoši šī nolikuma 2. pielikumam - Tehniskai specifikācijai.
2. Stacionārā LIC 026. korpusa trešajā stāvā no komutatora virs griestiem  35 cat5 pieslēgumi jāpagarina un jāpieslēdz komutāciju skapī aiz sanāksmju zāles .  Tur kabeļus izšujot pačpaneļos. 
3. Esošais multimode optiskais kabelis, kas kā gaisa līnija ( uz 007.korpusa jumta uzstādīts masts) savieno 003.korpusu ar 026.korpusu jānomaina ar 48 dzīslu single mode optisko kabeli. Pēc jaunā  48 dzīslu kabeļa pieslēgšanas datu tīklam jādemontē vecais multimode kabelis.  
4. 003.korpus jāsavieno ar 007 korpusu single mode 12 dzīslu optisko kabeli. 
5. 026. korpusa 3.stāva komutāciju skapis ar 12 dzīslu optiskajiem kabeļiem jāsavieno trīs  komutatori 2.stāvā   un  komutāciju skapis 1.stāvā.  
6. 026 .korpusa 3.stāvs ar optisko 12 dzīslu kabeli jāsavieno laboratorijas  011.korpusa 0.stāvs 
 
Visi  darbi jāsaskaņo ar slimnīcas administrāciju. Kāda daļa no darbiem būs jāveic ārpus darba laika arī brīvdienās, lai netiktu traucēts ārstniecības process.

Līguma summa un darbības termiņš
Plānotā kopējā līguma summa – līdz EUR 9999,00 (bez PVN).
Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
Pakalpojums Izpildītājam jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas.

Iepirkuma prasības un nosacījumi
1. Pretendentam jābūt reģistrētam atbilstoši piegādātāja reģistrācijas valsts likumiem un normatīvo aktu prasībām.
2. Pretendentam jāatbilst 25.06.2025. gada Ministru kabineta Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” 94. punkta prasībām.
3. Pretendentam jāapliecina, ka tiks ievērots Nacionālā drošības likuma 22.2 panta (32) punktā noteiktā prasība.

Apmaksas kārtība
Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Rēķins tiek sagatavots elektroniskā formā, un tas ir derīgs bez paraksta un zīmoga. Rēķins tiek nosūtīts uz Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi: rekini@aslimnica.lv. 

Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji
1. Cenu aptaujas komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko no nolikuma, tehniskās specifikācijas un finanšu piedāvājuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem, kā izvēles kritēriju nosakot viszemāko cenu par finanšu piedāvājuma kopsummu. 

Iesniedzamie dokumenti
1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.1).
1. [bookmark: _Hlk193369676]Tehniskais – finanšu piedāvājums (pielikums Nr. 2).
1. Ārvalsts pretendentam reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu).

Iesniedzamos dokumentus paraksta pretendenta pārstāvēttiesīgā persona. Ja iesniedzamos dokumentus paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad piedāvājumam jāpievieno apliecināta pilnvaras kopija.

Kontaktpersona
[bookmark: _Hlk101711756]Atbildīgais meistars Ivars Rozenbergs, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, tālr. 6704 2777, e-pasts: ivars.rozenbergs@aslimnica.lv. 
IT infrastruktūras daļas vadītājs Sergejs Rečkins, tālr. 29263615, e-pasts: Sergejs.Reckins@aslimnica.lv. 

Piedāvājumu iesniegšana
1. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, piedāvājumu nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv.
1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  līdz 2025. gada 11. novembrim, plkst. 10:00.

Nolikuma pielikumi:
1. Pielikums Nr. 1 – Pieteikuma forma. 
2. Pielikums Nr. 2 – Tehniskās specifikācijas – finanšu piedāvājuma forma.
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