Pielikums Nr. 2
Cenu aptaujas 
„UPS iegāde telefonijas modernizācijai”,
[bookmark: _Hlk179465370]ID Nr. RAKUS CA/2025/108, nolikumam

Tehniskais un finanšu piedāvājums cenu aptaujai
UPS iegāde telefonijas modernizācijai CA/2025/108
	Statnē montējams 1U maza dziļuma UPS 
	Pretendenta piedāvājums

	Preces ražotājs, modelis, kods
	Jānorāda precīzs piedāvātās iekārtas ražotājs, modelis un ražotāja kods
	 

	Iekārtas darba spriegums un frekvence
	230V, 50Hz
	 

	Iekārtas nodrošinātā maksimālā jauda
	Jānodrošina UPS ar vismaz 400W
	 

	Iekārtas konstruktīvais veids
	Montējams statnē
	 

	Bateriju bloka kapacitāte (rezervēšanas laiks pie pilnas (100%) slodzes):
	Vismaz 3min 25sek
	 

	Iekārtas lietderības koeficients (pie slodzes 100%)
	Vismaz 98.00 %
	 

	Grafiskais ekrāns
	Iekārtu slēguma un svarīgāko parametru informācijas atspoguļošanai angļu vai latviešu valodā
	 

	Pārvaldība
	Instalēta tīkla pārvaldības karte UPS tīkla uzraudzībai un pārvaldībai
	

	Pieslēgvieta izejas:
	4x IEC C13
	 

	Pieslēgvieta ieeja:
	1x IEC C14
	 

	Akumulatora veids
	Litija jonu
	 

	IP aizsardzības pakāpe
	Vismaz IP20
	 

	Augstums
	Ne vairāk kā 4,5 cm
	

	Platums
	Ne vairāk kā 43,5 cm
	

	Dziļums
	Ne vairāk kā 23,5 cm
	

	Iekārtu skaits
	 8 gab.
	Norādīt vienas vienības cenu

	Vispārējās prasības

	Garantija
	Ražotāja garantija 5 gadi
	

	Papildus prasības
	Piedāvātā risinājuma iekārtas tiks iekļautas esošajā risinājumā un pārvaldība tiks nodrošināta centralizēti, izmantojot platformu Schneider EcoStruxure.
	

	Papildus prasības iekārtai
	Iekārtai jābūt ražotai ES, EEZ vai sadarbības valstīs
	

	Papildus prasības piegādātājam
	Piegādātājam jābūt autorizētam ražotāja partnerim
	

	Piegādes vieta
	SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Hipokrāta iela 2, Rīga, Latvija, LV-1079, Datortehnikas apkalpošanas daļas noliktava
	

	Piegādes termiņš
	Iekārtas piegādes termiņš ne ilgāk kā 4 (četru) kalendāro nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas.	
	

	Nekvalitatīvas preces nomaiņas termiņš
	Garantijas laikā nekvalitatīvas vai neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 darba dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas.	
	

	CE sertifikāta kopijas iesniegšana 
	Piedāvājumam ir jāpievieno CE sertifikāta apliecinājuma kopija, kas norāda Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) pārdoto produktu atbilstību veselības, drošības un vides aizsardzības standartiem.
	


	Kopējā cena EUR bez PVN:
	

	PVN (%):
	

	Kopējā cena EUR ar PVN:
	


		
						
